Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия |  |  |  | Ед. изм. |  | Ожидаемые результаты | Объемные показатели |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Объем капитальных вложений, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Бюджет РФ, РБ | Бюджет городского округа | Собственные средства предприятий | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж доп. ВЛИ-0,4 кВ в пос. Мусино.от ТП-63Б и ТП-102А |  |  |  | км. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 0,55 |  | 0,49 |  | 0,44 | 0,05 | 0 |  | 0 | 0,49 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Монтаж КТПН (ТП-156И) в 111 квартале |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,88 |  | 0,79 | 0,09 | 0 |  | 0 | 0,88 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в пос. Желанный и монтажом наружного освещения |  |  |  | км. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 13 |  | 24,28 |  | 20,78 | 2,4 | 1,1 |  | 0 | 6,07 |  | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 1.4 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 7 и монтажом НО |  |  |  | км |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 2,7 |  | 4,2 |  | 3,58 | 0,42 | 0,2 |  | 0 | 2,1 |  | 2,1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 25 и монтажом НО |  |  |  | км |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,9 |  | 5,65 |  | 4,83 | 0,56 | 0,26 |  | 0 | 1,42 |  | 1,42 | 1,42 | 1,39 |
| 1.6 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 26 и монтажом НО |  |  |  | км |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 4,9 |  | 7,0 |  | 5,98 | 0,7 | 0,32 |  | 0 | 2,34 |  | 2,33 | 2,33 | 0 |
| 1.7 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 27 и монтажом НО |  |  |  | км |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 5,6 |  | 8,0 |  | 6,8 | 0,8 | 0,4 |  | 0 | 1,6 |  | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| 1.8 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 28 и монтажом НО |  |  |  | км |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,7 |  | 5,63 |  | 4,82 | 0,56 | 0,25 |  | 0 | 1,83 |  | 1,9 | 1,9 | 0 |
| 1.9 | Замена электрооборудова-ния в РП-2 |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 7,75 |  | 6,6 | 0,8 | 0,35 |  | 0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 1,75 |
| 1.10 | Реконструкция ТП-49 Прокладка КЛ-6 кВ Установка силового трансформатора 250 кВА Установка панелей ЩО-70 |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 1,353 |  | 1,213 | 0,14 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 0,45 | 0,403 | 0 |
| 1.11 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-110А |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,06 |  | 0 | 0 | 0,06 |  | 0 | 0,06 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Установка дополнительного трансформатора в ТП-110А |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,363 |  | 0 | 0,363 | 0 |  | 0 | 0,363 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-10А |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,06 |  | 0 | 0 | 0,06 |  | 0 | 0,06 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-14 |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,06 |  | 0 | 0 | 0,06 |  | 0 | 0,06 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Перенос электрооборудование и КЛ-10/0,4 кВ в РТП-3 «Новая» |  |  |  | шт. |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 15,234 |  | 13,044 | 1,51 | 0,68 |  | 0 | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | 3,834 |
| 1.16 | Установка секционирующего реклоузера взамен старой камеры РВНО на фид № 22 «Парк» в пос. Спутник-Юлдашево» |  |  |  | шт |  | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 |  | 0,524 |  | 0 | 0,524 | 0 |  | 0,524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на реконструкцию системы электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,534 |  | 68,877 | 8,917 | 3,740 |  | 0,524 | 23,573 |  | 21,670 | 20,323 | 15,444 |
| 2. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по строительству) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Точечная застройка кварталов 61, 62 (строительство двухтрансформаторной ТП и кабельных сетей и внутриквартального освещения) |  |  | шт |  | Подключение новых потребителей |  | 1 | 11,965 |  | 10,227 |  | 1,2 | 0,538 |  | 0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 2,965 |
| 2.2 | Точечная застройка по ул.Первомайская и ул.Строителей (усиление существующих ТП, кабельных сетей и внутриквартального освещения) |  |  | шт. |  | Подключение новых потребителей |  | 1 | 3,45 |  | 2,945 |  | 0,35 | 0,155 |  | 0 | 1,15 |  | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 2.3 | Подключение новых потребителей в пос. Желанный (установку дополнительных КТП, строительство новых линий 10/0,4 кВ, сетей НО, реконструкция существующих) |  |  | шт. |  | Подключение новых потребителей |  | 1 | 10,92 |  | 9,35 |  | 1,08 | 0,49 |  | 0 | 2,73 |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 2.4 | Установка секционирующего реклоузера |  |  | шт. |  | Повышение надежности электроснабжения |  | 1 | 0,52 |  | 0 |  | 0,52 | 0 |  | 0 | 0,52 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Подключение новых жилых домов в МР-2 (строительство ТП и сетей) |  |  | шт |  | Подключение новых потребителей |  | 1 | 10,28 |  | 9,26 |  | 1,02 | 0 |  | 0 | 2,57 |  | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 2.6 | Подключение новых жилых домов в МР-4 (строительство ТП и сетей) |  |  | шт |  | Подключение новых потребителей |  | 2 | 14,28 |  | 12,78 |  | 1,5 | 0 |  | 0 | 3,57 |  | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2.7 | Подключение детского сада и школы в МР-3 (строительство ТП и сетей) |  |  | шт. |  | Подключение новых потребителей |  | 1 | 7,95 |  | 7,15 |  | 0,8 | 0 |  | 0 | 2,65 |  | 2,65 | 2,65 | 0 |
| 2.8 | Строительство сетей НО по улицам восточного района |  |  | км. |  | Благоустройство города |  | 19,95 | 29,637 |  | 26,7 |  | 2,937 | 0 |  | 0 | 7,4 |  | 7,4 | 7,4 | 7,437 |
| 2.9 | Строительство сетей НО по улицам «Южного» района |  |  | км. |  | Благоустройство города |  | 7,7 | 11,8 |  | 10,630 |  | 1,17 | 0 |  | 0 | 2,95 |  | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 2.10 | Подключение новых жилых домов в МР-«Южный» (строительство РП, ТП, электрических сетей) |  |  | км. |  | Подключение новых потребителей |  | 19 | 226,84 |  | 204,34 |  | 22,5 | 0 |  | 0 | 56,71 |  | 56,71 | 56,71 | 56,71 |
| Итого необходимо средств на строительство системы электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,642 |  | 293,382 |  | 33,077 | 1,183 |  | 0 | 83,250 |  | 82,730 | 82,730 | 78,932 |
| 3.Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Строительство регулирующей дамбы на р.Белая Зирганского водозабора |  | 1 соор-е |  | Повышение водообеспеченности водозабора и бесперебойного водоснабжения городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Зирган и т.д. |  | 1 | 59,63 |  | 59,63 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  | 15 | 15 | 14,63 |
| 3.2 |  | Модернизация системы обеззараживания воды (Электролизная станция получения гипохлорита натрия системы водоснабжения г. Салават) |  |  |  | Повышение эпидемиологической безопасности потребления питьевой воды с исключением вторичного загрязнения в водопроводной системе |  | 150 тыс. м3/сут | 18 |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3.3 |  | Реконструкция и реновация водоводов d1000мм от НС II подъема до города |  | п. м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения (устройство камер переключения, санация) |  | 3х13460 | 277,5 |  | 237,5 |  | 27,5 | 12,5 |  | 0 | 69,802 |  | 68,534 | 68,479 | 70,685 |
| 3.4 |  | Реконструкция южного водовода диам. 600мм от 220 отм. до города |  | п.м. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города. Узел учета и регулирования |  | 561 | 19,8 |  | 17,1 |  | 1,8 | 0,9 |  | 0 | 4,95 |  | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 3.5 |  | Реконструкция северного водовода d600мм от отм.220 до города и МР «Западный» |  | п.м. |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения северной зоны города. Улучшение качества питьевой воды. Узел учета и регулирования |  | 1185 | 4,0 |  | 3,42 |  | 0,4 | 0,18 |  | 0 | 1,34 |  | 1,34 | 1,32 | 0 |
| 3.6 |  | Реконструкция западной ветки d300мм водопроводной сети от насосной станции 3-го подъема до б.Космонавтов |  | п.м |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения южной зоны города |  | 2890 | 12,95 |  | 11,07 |  | 1,3 | 0,58 |  | 0 | 3,24 |  | 3,24 | 3,24 | 3,23 |
| 3.7 |  | Реконструкция уличного водовода d300мм по ул.Уфимская от ул.Ленинградская до б.Космонавтов |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 2146 | 7,7 |  | 7,315 |  | 0 | 0,385 |  | 0 | 2,1 |  | 2,1 | 2,3 | 1,2 |
| 3.8 |  | Реконструкция восточной ветки d300 водопроводной сети от НС III подъема до б.Космонавтов (ул.Нефтезавод-ская-851 п.м.) |  | п.м |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 851 | 6,7 |  | 5,7 |  | 0,7 | 0,3 |  | 0 | 0,7 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.9 |  | Закольцовка водопровода d150 территории пром. Зоны от ул.Северная по ул.Чапаева, 57 до ул. Нуриманова |  | п.м. |  | Повышение надежности бесперебойного водоснабжения и подключение новых объектов |  |  | 3,33 |  | 2,85 |  | 0,33 | 0,15 |  | 0 | 0,33 |  | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 3.10 |  | Монтаж учета расхода воды на 3 зоны |  | 7 ед. |  | Учет потребления воды и выявление скрытых утечек |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.11 |  | Строительство водовода d300 от магистрального водовода d1000/2 в южный район города до МР-8 |  | П.м |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 3320 | 15,0 |  | 13,5 |  | 1,5 | 0 |  | 1,5 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 1,5 |
| 3.12 |  | Строительство водопровода МР-1,2,2а, п.Спутник-Юлдашево |  | п.м |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в юго-восточной части города |  | 4553 | 9,16 |  | 8,25 |  | 0,91 | 0 |  | 0 | 0,91 |  | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 3.13 |  | Строительство водопровода МР-3,4, п.Спутник-Юлдашево |  | п.м. |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 5270 | 11,93 |  | 10,75 |  | 1,18 | 0 |  | 0 | 1,18 |  | 3,1 | 3,1 | 4,55 |
| 3.14 |  | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-2 |  | п.м |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 811 | 4,8 |  | 4,3 |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| 3.15 |  | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-4 |  | п.м |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 255 | 1,78 |  | 1,6 |  | 0,18 | 0 |  | 0,18 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.16 |  | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-7 |  | п.м |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 3200 | 10,93 |  | 9,83 |  | 1,1 | 0 |  | 0 | 1,1 |  | 3,5 | 3,83 | 2,5 |
| 3.17 |  | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-8 |  | п.м. |  | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города |  | 1940 | 1,5 |  | 1,35 |  | 0,15 | 0 |  | 0 | 0,15 |  | 0,675 | 0,675 | 0 |
| 3.18 |  | Строительство водопровода d200мм перемычка между СП. Желанный и Юпитер |  | п.м. |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 322 | 0,709 |  | 0,709 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,709 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 |  | Реконструкция уличного водовода в северной части города с истекшим сроком эксплуатации на трубы ПЭ d50-250мм |  | п.м. |  | Сокращение объемов утечек, затрат на проведение аварийных работ. |  | 17850 | 13,2 |  | 11,4 |  | 1,2 | 0,6 |  | 0 | 1,2 |  | 3,5 | 4,5 | 4,0 2 |
| 3.20 |  | Реконструкция ВРУ подкачивающих насосных станций: - Губкина, 2в - Губкина, 9а - Юлаева, 10б - Губайдуллина, 12а |  | ед. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения высотных домов |  | 4 | 0,64 |  | 0 |  | 0 | 0,64 |  | 0 | 0,32 |  | 0,32 | 0 | 0 |
| 3.21 |  | Реконструкция ТП-220 НС 1 подъема |  | ед. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 1 | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 |  | Реконструкция РУ-6 кв НС 2 подъем |  | ед. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 13 | 3,0 |  | 3,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 3.23 |  | Реконструкция ВРУ на площадке 220 отметка |  | ед. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 1 | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.24 |  | Реконструкция шкафов управления скважинных насосов |  | кд. |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 10 | 0,5 |  | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 0 | 0,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.25 |  | Реконструкция на НС 2 подъема (замена высоковольтного насоса d2000/100 на d3200/75) |  | шт |  | энергосбережение |  | 1 | 3,9 |  | 3,32 |  | 0,4 | 0,18 |  | 0 | 0,4 |  | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.26 |  | Электрохимзащита от коррозии водоводов от Зирганского водозабора |  |  |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  |  | 6,8 |  | 6,1 |  | 0,7 | 0 |  | 0 | 0,7 |  | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 3.27 |  | Модернизация приборов расхода воды на скважинах |  | ед. |  | энергосбережение |  | 51 | 2,5 |  | 2,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,5 | 0 |
| 3.28 |  | Модернизация водопроводной сети по ул.Б.Хмельницког. в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 156,5 | 1,110 |  | 0,555 |  | 0,555 | 0 |  | 0 | 1,11 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.29 |  | Модернизация водопроводной сети по проспекту Нефтяников в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 193,0 | 0,874 |  | 0,437 |  | 0,437 | 0 |  | 0 | 0,874 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.30 |  | Модернизация водопроводной сети по ул.Гафури в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 778,5 | 3,064 |  | 1,532 |  | 1,532 | 0 |  | 0 | 3,064 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.31 |  | Модернизация водопроводной сети по ул. Калинина в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 333,0 | 3,864 |  | 1,932 |  | 1,932 | 0 |  | 0 | 3,864 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.32 |  | Модернизация водопроводной сети по ул.Островского в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 1096,0 | 6,137 |  | 3,069 |  | 3,068 | 0 |  | 0 | 6,137 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.33 |  | Модернизация водопроводной сети 7 квартала в городском округе г.Салават РБ |  | п.м |  | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды |  | 195,0 | 1,72 |  | 0,86 |  | 0,86 | 0 |  | 0 | 1,72 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.34 |  | Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул.Северной в ГО г.Салават РБ (ул.Ключевая) |  | п.м. |  | Гарантированное обеспечение ресурсом жизнеобеспечения жителей города за счет уменьшения затрат на текущий ремонт водопроводных сетей |  | 560 | 3,24 |  | 1,62 |  | 1,62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3,24 | 0 | 0 |
| 3.35 |  | Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды |  |  |  | Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы |  |  | 2,8 |  | 1,4 |  | 1,4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2,8 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,168 |  | 452,599 |  | 51,254 | 17,315 |  | 1,680 | 133,700 |  | 134,049 | 129,544 | 122,195 |
| 4. Развитие системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Модернизация КНС-5 по замене насосов | м3/сут |  |  | Изменение производительности КНС-5 после пуска КНС-8 |  | 6325 м3/сут | 11,0 |  | 9,4 |  | 1,1 | 0,5 |  | 0 | 4,0 |  | 3,3 | 3,0 | 0,7 |
| 4.2 |  | Проектирование и строительство КНС-8 по ул. Ленинградская | м3/сут |  |  | Повышение надежности отвода стоков, в т.ч. и от районов новой южной застройки |  | 14416 м3/сут | 67,5 |  | 60,0 |  | 7,5 | 0 |  | 0 | 17 |  | 17 | 17,0 | 16,5 |
| 4.3 |  | Строительство две линии напорных хоз.фекальных трубопроводов 2*d300 | п.м. |  |  |  |  | 450 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4 |  | Строительство самотечного трубопровода d800 | п.м. |  |  |  |  | 80 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,6 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Проектирование и строительство КНС-9 | м3/сут |  |  | Обеспечение отвода стоков от районов новой жилой застройки южной и юго-восточной части города |  | 5029 | 56,7 |  | 50,5 |  | 6,2 | 0 |  | 0 | 14,175 |  | 14,175 | 14,175 | 14,175 |
| 4.6 |  | Реконструкция и реновация напорных стальных коллекторов d1000мм от ГКНС до очистных сооружений ОАО «СНОС» | п.м |  |  | Повышение надежности работы ГКНС (устройство камер переключений санация стальных труб) |  | 26840 | 92,0 |  | 82 |  | 10,0 | 0 |  | 0 | 23 |  | 23 | 23 | 23 |
| 4.7 |  | Реконструкция напорного коллектора 2*d200 мм от КНС № 3 (116 кв.) до бул.Матросова | п.м. |  |  | Обеспечение отвода стоков от кв.111-116. Исключение аварийного розлива сточных вод и загрязнения почвы |  | 1750 | 18,2 |  | 15,58 |  | 1,8 | 0,82 |  | 0 | 3,9 |  | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| 4.8 |  | Реконструкция самотечного коллектора ПЭ d300 по б.Матросова от колодца-гасителя до ул. Гафури | п.м. |  |  | Увеличение пропускной способности уличной сети, повышение надежности отвода стоков. Тсключение подпоров. Обеспечение нормальной эксплуатации канн.линии |  | 700 | 3,11 |  | 2,66 |  | 0,31 | 0,14 |  | 0 | 0,7 |  | 1,4 | 0,7 | 0,31 |
| 4.9 |  | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гафури от б.Матросова по ул.Горького | п.м. |  |  | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования |  | 253 | 4,55 |  | 3,85 |  | 0,5 | 0,2 |  | 0 | 1,0 |  | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.10 |  | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул. Горького от ул. Гафури до ул.Пушкина | п.м. |  |  | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования |  | 230 | 4,55 |  | 3,85 |  | 0,5 | 0,2 |  | 0 | 1,0 |  | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.11 |  | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гагарина от ул.Гафури до пер.школьный | п.м. |  |  | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования |  | 760 | 5,87 |  | 5,0 |  | 0,6 | 0,27 |  | 0 | 2,0 |  | 1,87 | 1,0 | 1,0 |
| 4.12 |  | Строительство самотечного коллектора ПЭ d150мм на улицах дополнительной площадки строительства жилья пос. Желанный | п.м. |  |  | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона восточной части поселка |  | 800 | 4,75 |  | 4,25 |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 1,25 |  | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 4.13 |  | Строительство магистральных сетей канализации площадки строительства жилья МР № 7 | п.м. |  |  | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона юго-восточной части города |  | 3700 | 19,7 |  | 17,7 |  | 2,0 | 0 |  | 0 | 5,0 |  | 5,7 | 5,0 | 4,0 |
| 4.14 |  | Реконструкция ВРУ диспетчерского пункта | ед. |  |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения |  | 1 | 0,36 |  | 0,36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,36 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 |  | Создание и внедрение АСУ ТП предприятия |  |  |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения г. Салават |  |  | 16,7 |  | 15,0 |  | 1,7 | 0 |  | 0 | 2,5 |  | 5 | 5 | 4,2 |
| 4.16 |  | Реконструкция источника теплоснабжения (переход на альтернативный газ) | ед. |  |  | энергосбережение |  | 6 | 5,3 |  | 5,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1,0 |  | 1,3 | 2,0 | 1,0 |
| 4.17 |  | Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации) | ед. |  |  | Увеличение надежности и обновление систем водоотведения. Недопущение состояния аварийности на сетях. |  | 1 | 2,9 |  | 1,45 |  | 1,45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2,9 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,790 |  | 279,500 |  | 34,160 | 2,130 |  | 0 | 77,985 |  | 85,745 | 79,475 | 72,585 |
| 5. Развитие системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 7 восточного жилого района |  | п.м |  | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 7 восточного жилого района |  | 2250 | 2,65 |  | 2,35 |  | 0,3 | 0 |  | 0 | 0,65 |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 |  | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 4 восточного жилого района |  | п.м |  | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 4 восточного жилого района |  | 1398 | 4,02 |  | 3,52 |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,02 |
| 5.3 |  | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 8 восточного жилого района |  | п.м |  | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 8 восточного жилого района |  | 1781 | 7,72 |  | 6,82 |  | 0,9 | 0 |  | 0 | 0,9 |  | 2,0 | 3,0 | 1,82 |
| 5.4 |  | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Юлдашево г.Салават |  | п.м |  | Завершение газификации жилого района |  | 9870 | 12,9 |  | 11,52 |  | 1,38 | 0 |  | 0 | 1,38 |  | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 5.5 |  | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Желанный г.Салават |  | п.м |  | Завершение газификации жилого района |  | 1,5 | 2,105 |  | 1,85 |  | 0,255 | 0 |  | 0 | 0,255 |  | 0,7 | 0,6 | 0,55 |
| Итого необходимо средств на развитие системы газоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,395 |  | 26,060 |  | 3,335 | 0 |  | 0 | 4,185 |  | 8,540 | 8,940 | 7,730 |
| 6.Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Строительство магистральных сетей теплоснабжения в МР № 4 восточного жилого района |  | м |  | Обеспечение надежности теплоснабжения МР № 4 восточного жилого района |  | 1100 | 31,846 |  | 28,69 |  | 3,156 | 0 |  | 0 | 7,962 |  | 7,962 | 7,961 | 7,961 |
| Итого необходимо средств на развитие системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,846 |  | 28,690 |  | 3,156 | 0 |  | 0 | 7,962 |  | 7,962 | 7,961 | 7,961 |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1307,375 |  | 1149,108 |  | 133,899 | 24,368 |  | 2,204 | 330,233 |  | 341,542 | 329,874 | 303,522 |