Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Ожидаемые результаты | Объемные показатели | Источники финансирования, млн. руб. | Объем капитальных вложений, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет РФ, РБ | Бюджет городского округа | Собственные средства предприятий | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по реконструкции) |  |
| 1.1 | Монтаж доп. ВЛИ-0,4 кВ в пос. Мусино.от ТП-63Б и ТП-102А | км. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,05 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Монтаж КТПН (ТП-156И) в 111 квартале | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,88 | 0,79 | 0,09 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в пос. Желанный и монтажом наружного освещения | км. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 13 | 24,28 | 20,78 | 2,4 | 1,1 | 0 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 1.4 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 7 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 2,7 | 4,2 | 3,58 | 0,42 | 0,2 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 25 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,9 | 5,65 | 4,83 | 0,56 | 0,26 | 0 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,39 |
| 1.6 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 26 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 4,9 | 7,0 | 5,98 | 0,7 | 0,32 | 0 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 0 |
| 1.7 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 27 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 5,6 | 8,0 | 6,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| 1.8 | Замена КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в квартале 28 и монтажом НО | км | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 3,7 | 5,63 | 4,82 | 0,56 | 0,25 | 0 | 1,83 | 1,9 | 1,9 | 0 |
| 1.9 | Замена электрооборудова-ния в РП-2 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 7,75 | 6,6 | 0,8 | 0,35 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,75 |
| 1.10 | Реконструкция ТП-49 Прокладка КЛ-6 кВ Установка силового трансформатора 250 кВА Установка панелей ЩО-70 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 1,353 | 1,213 | 0,14 | 0 | 0 | 0,5 | 0,45 | 0,403 | 0 |
| 1.11 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-110А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Установка дополнительного трансформатора в ТП-110А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,363 | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0,363 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-10А | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Установка ЩО-70-1-02У3 в ТП-14 | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Перенос электрооборудование и КЛ-10/0,4 кВ в РТП-3 «Новая» | шт. | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 15,234 | 13,044 | 1,51 | 0,68 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,834 |
| 1.16 | Установка секционирующего реклоузера взамен старой камеры РВНО на фид № 22 «Парк» в пос. Спутник-Юлдашево» | шт | Доступность услуг потребителям, улучшение качества ЭЭ, повышение надежности ЭС | 1 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0,524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на реконструкцию системы электроснабжения: | 81,534 | 68,877 | 8,917 | 3,740 | 0,524 | 23,573 | 21,670 | 20,323 | 15,444 |
| 2. Развитие системы электроснабжения (мероприятия по строительству) |
| 2.1 | Точечная застройка кварталов 61, 62 (строительство двухтрансформаторной ТП и кабельных сетей и внутриквартального освещения) | шт | Подключение новых потребителей | 1 | 11,965 | 10,227 | 1,2 | 0,538 | 0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,965 |
| 2.2 | Точечная застройка по ул.Первомайская и ул.Строителей (усиление существующих ТП, кабельных сетей и внутриквартального освещения) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 3,45 | 2,945 | 0,35 | 0,155 | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
| 2.3 | Подключение новых потребителей в пос. Желанный (установку дополнительных КТП, строительство новых линий 10/0,4 кВ, сетей НО, реконструкция существующих) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 10,92 | 9,35 | 1,08 | 0,49 | 0 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 2.4 | Установка секционирующего реклоузера | шт. | Повышение надежности электроснабжения | 1 | 0,52 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Подключение новых жилых домов в МР-2 (строительство ТП и сетей) | шт | Подключение новых потребителей | 1 | 10,28 | 9,26 | 1,02 | 0 | 0 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 2.6 | Подключение новых жилых домов в МР-4 (строительство ТП и сетей) | шт | Подключение новых потребителей | 2 | 14,28 | 12,78 | 1,5 | 0 | 0 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| 2.7 | Подключение детского сада и школы в МР-3 (строительство ТП и сетей) | шт. | Подключение новых потребителей | 1 | 7,95 | 7,15 | 0,8 | 0 | 0 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0 |
| 2.8 | Строительство сетей НО по улицам восточного района | км. | Благоустройство города | 19,95 | 29,637 | 26,7 | 2,937 | 0 | 0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,437 |
| 2.9 | Строительство сетей НО по улицам «Южного» района | км. | Благоустройство города | 7,7 | 11,8 | 10,630 | 1,17 | 0 | 0 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 2.10 | Подключение новых жилых домов в МР-«Южный» (строительство РП, ТП, электрических сетей) | км. | Подключение новых потребителей | 19 | 226,84 | 204,34 | 22,5 | 0 | 0 | 56,71 | 56,71 | 56,71 | 56,71 |
| Итого необходимо средств на строительство системы электроснабжения: | 327,642 | 293,382 | 33,077 | 1,183 | 0 | 83,250 | 82,730 | 82,730 | 78,932 |
| 3.Развитие системы водоснабжения |
| 3.1 | Строительство регулирующей дамбы на р.Белая Зирганского водозабора | 1 соор-е | Повышение водообеспеченности водозабора и бесперебойного водоснабжения городов Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Зирган и т.д. | 1 | 59,63 | 59,63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14,63 |
| 3.2 | Модернизация системы обеззараживания воды (Электролизная станция получения гипохлорита натрия системы водоснабжения г. Салават) |  | Повышение эпидемиологической безопасности потребления питьевой воды с исключением вторичного загрязнения в водопроводной системе | 150 тыс. м3/сут | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3.3 | Реконструкция и реновация водоводов d1000мм от НС II подъема до города | п. м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения (устройство камер переключения, санация) | 3х13460 | 277,5 | 237,5 | 27,5 | 12,5 | 0 | 69,802 | 68,534 | 68,479 | 70,685 |
| 3.4 | Реконструкция южного водовода диам. 600мм от 220 отм. до города | п.м. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города. Узел учета и регулирования | 561 | 19,8 | 17,1 | 1,8 | 0,9 | 0 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 3.5 | Реконструкция северного водовода d600мм от отм.220 до города и МР «Западный» | п.м. | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения северной зоны города. Улучшение качества питьевой воды. Узел учета и регулирования | 1185 | 4,0 | 3,42 | 0,4 | 0,18 | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция западной ветки d300мм водопроводной сети от насосной станции 3-го подъема до б.Космонавтов | п.м | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения южной зоны города | 2890 | 12,95 | 11,07 | 1,3 | 0,58 | 0 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,23 |
| 3.7 | Реконструкция уличного водовода d300мм по ул.Уфимская от ул.Ленинградская до б.Космонавтов | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 2146 | 7,7 | 7,315 | 0 | 0,385 | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,2 |
| 3.8 | Реконструкция восточной ветки d300 водопроводной сети от НС III подъема до б.Космонавтов (ул.Нефтезавод-ская-851 п.м.) | п.м | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 851 | 6,7 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.9 | Закольцовка водопровода d150 территории пром. Зоны от ул.Северная по ул.Чапаева, 57 до ул. Нуриманова | п.м. | Повышение надежности бесперебойного водоснабжения и подключение новых объектов |  | 3,33 | 2,85 | 0,33 | 0,15 | 0 | 0,33 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 3.10 | Монтаж учета расхода воды на 3 зоны | 7 ед. | Учет потребления воды и выявление скрытых утечек |  | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.11 | Строительство водовода d300 от магистрального водовода d1000/2 в южный район города до МР-8 | П.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 3320 | 15,0 | 13,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 |
| 3.12 | Строительство водопровода МР-1,2,2а, п.Спутник-Юлдашево | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в юго-восточной части города | 4553 | 9,16 | 8,25 | 0,91 | 0 | 0 | 0,91 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 3.13 | Строительство водопровода МР-3,4, п.Спутник-Юлдашево | п.м. | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 5270 | 11,93 | 10,75 | 1,18 | 0 | 0 | 1,18 | 3,1 | 3,1 | 4,55 |
| 3.14 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-2 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 811 | 4,8 | 4,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| 3.15 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-4 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 255 | 1,78 | 1,6 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.16 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-7 | п.м | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 3200 | 10,93 | 9,83 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 3,5 | 3,83 | 2,5 |
| 3.17 | Строительство магистральных сетей площадки строительства жилья МР-8 | п.м. | Обеспечение подачи воды на вновь застраиваемые микрорайоны в южной и юго-восточной части города | 1940 | 1,5 | 1,35 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0,675 | 0,675 | 0 |
| 3.18 | Строительство водопровода d200мм перемычка между СП. Желанный и Юпитер | п.м. | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 322 | 0,709 | 0,709 | 0 | 0 | 0 | 0,709 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Реконструкция уличного водовода в северной части города с истекшим сроком эксплуатации на трубы ПЭ d50-250мм | п.м. | Сокращение объемов утечек, затрат на проведение аварийных работ. | 17850 | 13,2 | 11,4 | 1,2 | 0,6 | 0 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 4,0 2 |
| 3.20 | Реконструкция ВРУ подкачивающих насосных станций: - Губкина, 2в - Губкина, 9а - Юлаева, 10б - Губайдуллина, 12а | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения высотных домов | 4 | 0,64 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 |
| 3.21 | Реконструкция ТП-220 НС 1 подъема | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.22 | Реконструкция РУ-6 кв НС 2 подъем | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 13 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| 3.23 | Реконструкция ВРУ на площадке 220 отметка | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.24 | Реконструкция шкафов управления скважинных насосов | кд. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.25 | Реконструкция на НС 2 подъема (замена высоковольтного насоса d2000/100 на d3200/75) | шт | энергосбережение | 1 | 3,9 | 3,32 | 0,4 | 0,18 | 0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.26 | Электрохимзащита от коррозии водоводов от Зирганского водозабора |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения города |  | 6,8 | 6,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 3.27 | Модернизация приборов расхода воды на скважинах | ед. | энергосбережение | 51 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0 |
| 3.28 | Модернизация водопроводной сети по ул.Б.Хмельницког. в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 156,5 | 1,110 | 0,555 | 0,555 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 |
| 3.29 | Модернизация водопроводной сети по проспекту Нефтяников в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 193,0 | 0,874 | 0,437 | 0,437 | 0 | 0 | 0,874 | 0 | 0 | 0 |
| 3.30 | Модернизация водопроводной сети по ул.Гафури в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 778,5 | 3,064 | 1,532 | 1,532 | 0 | 0 | 3,064 | 0 | 0 | 0 |
| 3.31 | Модернизация водопроводной сети по ул. Калинина в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 333,0 | 3,864 | 1,932 | 1,932 | 0 | 0 | 3,864 | 0 | 0 | 0 |
| 3.32 | Модернизация водопроводной сети по ул.Островского в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 1096,0 | 6,137 | 3,069 | 3,068 | 0 | 0 | 6,137 | 0 | 0 | 0 |
| 3.33 | Модернизация водопроводной сети 7 квартала в городском округе г.Салават РБ | п.м | Повышение надежности и бесперебойного водоснабжения. Улучшение качества питьевой воды | 195,0 | 1,72 | 0,86 | 0,86 | 0 | 0 | 1,72 | 0 | 0 | 0 |
| 3.34 | Модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул.Северной в ГО г.Салават РБ (ул.Ключевая) | п.м. | Гарантированное обеспечение ресурсом жизнеобеспечения жителей города за счет уменьшения затрат на текущий ремонт водопроводных сетей | 560 | 3,24 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 0 | 0 |
| 3.35 | Оплата расходов по электроэнергии на подъем воды |  | Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы |  | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоснабжения: | 521,168 | 452,599 | 51,254 | 17,315 | 1,680 | 133,700 | 134,049 | 129,544 | 122,195 |
| 4. Развитие системы водоотведения |
| 4.1 | Модернизация КНС-5 по замене насосов | м3/сут | Изменение производительности КНС-5 после пуска КНС-8 | 6325 м3/сут | 11,0 | 9,4 | 1,1 | 0,5 | 0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 0,7 |
| 4.2 | Проектирование и строительство КНС-8 по ул. Ленинградская | м3/сут | Повышение надежности отвода стоков, в т.ч. и от районов новой южной застройки | 14416 м3/сут | 67,5 | 60,0 | 7,5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17,0 | 16,5 |
| 4.3 | Строительство две линии напорных хоз.фекальных трубопроводов 2*d300 | п.м. |  | 450 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4 | Строительство самотечного трубопровода d800 | п.м. |  | 80 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Проектирование и строительство КНС-9 | м3/сут | Обеспечение отвода стоков от районов новой жилой застройки южной и юго-восточной части города | 5029 | 56,7 | 50,5 | 6,2 | 0 | 0 | 14,175 | 14,175 | 14,175 | 14,175 |
| 4.6 | Реконструкция и реновация напорных стальных коллекторов d1000мм от ГКНС до очистных сооружений ОАО «СНОС» | п.м | Повышение надежности работы ГКНС (устройство камер переключений санация стальных труб) | 26840 | 92,0 | 82 | 10,0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4.7 | Реконструкция напорного коллектора 2*d200 мм от КНС № 3 (116 кв.) до бул.Матросова | п.м. | Обеспечение отвода стоков от кв.111-116. Исключение аварийного розлива сточных вод и загрязнения почвы | 1750 | 18,2 | 15,58 | 1,8 | 0,82 | 0 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 4,1 |
| 4.8 | Реконструкция самотечного коллектора ПЭ d300 по б.Матросова от колодца-гасителя до ул. Гафури | п.м. | Увеличение пропускной способности уличной сети, повышение надежности отвода стоков. Тсключение подпоров. Обеспечение нормальной эксплуатации канн.линии | 700 | 3,11 | 2,66 | 0,31 | 0,14 | 0 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,31 |
| 4.9 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гафури от б.Матросова по ул.Горького | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 253 | 4,55 | 3,85 | 0,5 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.10 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул. Горького от ул. Гафури до ул.Пушкина | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 230 | 4,55 | 3,85 | 0,5 | 0,2 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4.11 | Реконструкция коллектора ПЭ d350мм по ул.Гагарина от ул.Гафури до пер.школьный | п.м. | Повышение надежности отвода стоков, розлива сточных вод и загрязнения почвы и водоемов. Обеспечение требований экологического обоснования | 760 | 5,87 | 5,0 | 0,6 | 0,27 | 0 | 2,0 | 1,87 | 1,0 | 1,0 |
| 4.12 | Строительство самотечного коллектора ПЭ d150мм на улицах дополнительной площадки строительства жилья пос. Желанный | п.м. | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона восточной части поселка | 800 | 4,75 | 4,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1,25 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 4.13 | Строительство магистральных сетей канализации площадки строительства жилья МР № 7 | п.м. | Обеспечение отвода стоков из вновь застраиваемого микрорайона юго-восточной части города | 3700 | 19,7 | 17,7 | 2,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,7 | 5,0 | 4,0 |
| 4.14 | Реконструкция ВРУ диспетчерского пункта | ед. | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения | 1 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Создание и внедрение АСУ ТП предприятия |  | Обеспечение надежности и бесперебойного водоснабжения и водоотведения г. Салават |  | 16,7 | 15,0 | 1,7 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 4,2 |
| 4.16 | Реконструкция источника теплоснабжения (переход на альтернативный газ) | ед. | энергосбережение | 6 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 1,0 |
| 4.17 | Приобретение тросовой установки для бестраншейной замены трубопровода ТРИК М 50 (для замены сетей канализации) | ед. | Увеличение надежности и обновление систем водоотведения. Недопущение состояния аварийности на сетях. | 1 | 2,9 | 1,45 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 |
| Итого необходимо средств на развитие системы водоотведение: | 315,790 | 279,500 | 34,160 | 2,130 | 0 | 77,985 | 85,745 | 79,475 | 72,585 |
| 5. Развитие системы газоснабжения |
| 5.1 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 7 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 7 восточного жилого района | 2250 | 2,65 | 2,35 | 0,3 | 0 | 0 | 0,65 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 5.2 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 4 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 4 восточного жилого района | 1398 | 4,02 | 3,52 | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,02 |
| 5.3 | Строительство магистральных сетей газоснабжения МР № 8 восточного жилого района | п.м | Обеспечение надежности газоснабжения МР № 8 восточного жилого района | 1781 | 7,72 | 6,82 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 1,82 |
| 5.4 | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Юлдашево г.Салават | п.м | Завершение газификации жилого района | 9870 | 12,9 | 11,52 | 1,38 | 0 | 0 | 1,38 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 5.5 | Строительство распределитель-ных газовых сетей жилого района Желанный г.Салават | п.м | Завершение газификации жилого района | 1,5 | 2,105 | 1,85 | 0,255 | 0 | 0 | 0,255 | 0,7 | 0,6 | 0,55 |
| Итого необходимо средств на развитие системы газоснабжения: | 29,395 | 26,060 | 3,335 | 0 | 0 | 4,185 | 8,540 | 8,940 | 7,730 |
| 6.Развитие системы теплоснабжения |
| 6.1 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения в МР № 4 восточного жилого района | м | Обеспечение надежности теплоснабжения МР № 4 восточного жилого района | 1100 | 31,846 | 28,69 | 3,156 | 0 | 0 | 7,962 | 7,962 | 7,961 | 7,961 |
| Итого необходимо средств на развитие системы теплоснабжения: | 31,846 | 28,690 | 3,156 | 0 | 0 | 7,962 | 7,962 | 7,961 | 7,961 |
| Итого по всем мероприятиям: | 1307,375 | 1149,108 | 133,899 | 24,368 | 2,204 | 330,233 | 341,542 | 329,874 | 303,522 |